## GWHD(18)ND3MO
# Dessin Drawing # | # Pièce Part # | Description française French Description | Description anglaise English Description
1 | 016004060011 | Grille avant | Front Grill
2 | 000003060750 | Panneau avant | Front Panel Assy
3 | 103002060015 | Hélice ventilateur | Axial Flow Fan
4 | 000046060148 | Support moteur | Motor Support Assy
5 | 017000060690P | Base chassis | Chassis Sub-assy
6 | 7671301802 | Bouchon bac de drain | Drainage hole Cap
7 | 06813401 | bouchon bac de drain | Drainage hole Cap
8 | 7651000423 | Élément chauffant chassis | Electrical Heater (Chassis)
9 | 26113009 | Joint bac de drain | Drainage Joint
10 | 012033060002 | Support éléments électrique | Clamp
11 | 012051061336 | Séparation | Clap Board-assy
12 | 030152061014 | Valve 4 voies | 4-Way Valve Assy
13 | 009001060656 | Compresseur et supports | Compressor and Fittings
14 | 030163060044 | Support de valve | Valve Support Assy
15 | 01205606039601P01 | Panneau droit | Right Side Plate
16 | 200087060006 | Couvercle de valves | Valve Cover
17 | 000223000028 | Poignée | Handle Assy
18 | 07200206002309 | Assemblage valve d'expansion | Electric Expand Valve Fitting
19 | 016001060082 | Grille arriere | Rear Grill
20 | 011002062113 | Assemblage condenseur | Condenser Assy
21 | 000097060355 | Couvercle de valves | Top Cover Assy
22 | 200015060023 | Fixation de fils | Wire Clamp
23 | 42200006007501 | Bloc de raccordement | Terminal Board
24 | 422000060015 | Bloc de raccordement | Terminal Board
25 | 017041060072 | Support bloc de raccordement | Terminal Board Support sub-assy
26 | 200082060040 | Couvercle boitier electrique | Electric Box Cover
27 | 300027062383 | Carte électronique | Main Board
28 | 200013060047 | Boitier électronique | Electric Box
29 | 430034060062 | Radiateur | Radiator
30 | 100002074776 | Ensemble Boitier électronique | Electric Box Assy
31 | 012055060395P01 | Panneau gauche | Left Side Plate
32 | 150104060095 | Moteur DC | Brushless DC Motor

## GWHD(24)ND3MO
# Dessin Drawing # | # Pièce Part # | Description française French Description | Description anglaise English Description
1 | 16004060017 | Grille avant | Front Grill
2 | 3060543 | Panneau avant | Front Panel Assy
3 | 10335262 | Hélice ventilateur | Axial Flow Fan
4 | 150104060103 | Moteur DC | Brushless DC Motor
5 | 765100049 | Élément chauffant | Electrical Heater
6 | 017000060725P | Base chassis | Chassis Sub-assy
7 | 6813401 | Bouchon bac de drain | Drainage hole Cap
8 | 26113009 | Joint bac de drain | Drainage Joint
9 | 70310013 | Ecrou avec rondelle | Nut with Washer
10 | 7223048 | Séparateur liquide-gaz | Gas-liquid Separator
11 | 900106060301 | Compresseur et raccords | Compressor and Fittings
12 | 30010061910 | Ensemble tube aspiration | Inhalation Tube Sub-assy
13 | 3900030901 | Sonde de température | Temperature Sensor
14 | 30030060443 | Ensemble sépareteur de distribution | Tracheal-splitter assembly
15 | 017104060050P | Ensemble support de valve | Valve Support Sub-Assy
16 | 200087060007 | Couvercle de valves | Valve Cover
17 | none | Ensemble connecteur de tube | Tube Connector Sub-assy
18 | 223000027 | Poignée | Handle Assy
19 | 30057060367 | Valve 1/4 | Cut off Valve Sub-Assy(1/4)
20 | 30057060366 | Valve 3/8 | Cut off Valve Sub-Assy(3/8)
21 | 01205606043601P | Panneau de droite | Right Side Plate
22 | none | Ensemble de valve d'expansion | Electric expand valve fitting
23 | 30152060698 | Valve 4 voies | 4-Way Valve Assy
24 | 16001060085 | Grille arriere | Rear Grill
25 | 11002061648 | Ensemble condenseur | Condenser Assy
26 | 12058060013 | Fixation sonde de temperature | Temperature Sensor clamp
27 | 42020063 | Insert sonde | Sensor Insert
28 | 17021060671 | Séparation | Clapboard Assy
29 | 9706033301 | Couvercle supérieur | Top Cover Assy
30 | 12048060145 | Support moteur | Motor Support
31 | 012055060393P | Panneau gauche | Left Side Plate
32 | 71011023 | Fixation de fils | Wire Clamp
33 | 2012302801 | Couvercle boitier electrique | Electric Box Cover
34 | 300027062497 | Carte électronique principale | Main Board
35 | 430034060149 | Radiateur | Radiator
36 | 20001306009801 | Boitier électronique | Electric Box
37 | 17041060059 | Support bloc de raccordement | Terminal Board Support sub-assy
38 | 42000100000102 | Bloc de raccordement | Terminal Board
39 | 422000060015 | Bloc de raccordement | Terminal Board
40 | 30174060163 | Ensemble de valve électronique d'expansion | Electronic Expansion Valve assy
41 | 7200206002326 | Valve d'expansion électronique | Electric Expand Valve Fitting
42 | 7200206002312 | Valve d'expansion électronique | Electric Expand Valve Fitting
43 | 7200206002327 | Valve d'expansion électronique | Electric Expand Valve Fitting

## GWHD(30)ND3MO
# Dessin Drawing # | # Pièce Part # | Description française French Description | Description anglaise English Description
1 | 012055060419P | Panneau gauche | Left Side Plate
2 | 223000029 | Poignée | Handle Assy
3 | 15010406011801 | Moteur DC | Brushless DC Motor
4 | 17012060353 | Support moteur | Motor Support Sub-Assy
5 | 51060248 | Couvercle supérieur | Top Cover Sub-Assy
6 | 100002074778 | Ensemble Boitier électronique | Electric Box Assy
7 | 430034060159 | Radiateur | Radiator
8 | 300027062668 | Carte électronique principale | Main Board
9 | 300020060104 | Carte filtre | Filter Board
10 | 42200006001201 | Bornier de raccordement | Terminal Board
11 | 422000060015 | Bornier de raccordement | Terminal Board
12 | 200015060021 | Fixations de fils | Wire Clamp
13 | 11002062063 | Ensemble condenseur | Condenser Assy
14 | 7225017 | Séparateur de liquide | Gas-liquid Separator Assy
15 | 12051061706 | Séparation | Clapboard
16 | 16001060101 | grille arriere | Rear Grill
17 | 200087060009 | Couvercle de valves | Valve Cover
18 | 2623305301 | Poignée | Handle
19 | 01205606056501P | Panneau de droite | Right Side Plate
20 | 30057060367 | Valve 1/4 | Cut off Valve Sub-Assy(1/4)
21 | 30057060366 | Valve 3/8 | Cut off Valve Sub-Assy 3/8
22 | 017104060062P | Ensemble support de valve | Valve Support Sub-Assy
23 | 30174060252 | Ensemble de valve électronique d'expansion | Electronic Expansion Valve assy
24 | 7200206002301 | Valve d'expansion électronique | Electric Expand Valve Fitting
25 | 30152061055 | Valve 4 voies | 4-Way Valve Assy
26 | 30010061993 | Ensemble tube aspiration | Inhalation Tube Sub-assy
27 | 9001060917 | Compresseur et raccords | Compressor and Fittings
28 | 26113009 | Joint bac de drain | Drainage Joint
29 | 01700006084602P | Base chassis | Chassis Sub-assy
30 | 6813401 | Bouchon bac de drain | Drainage hole Cap
31 | 1043410000501 | Hélice ventilateur | Axial Flow Fan
32 | 01202206002101P | Panneau avant | Front panel
33 | 16004060015 | Grille avant | Front Grill

## GWHD(36)ND3MO
# Dessin Drawing # | # Pièce Part # | Description française French Description | Description anglaise English Description
1 | 012055060419P | Panneau gauche | Left Side Plate
2 | 223000029 | Poignée | Handle Assy
3 | 15010406011801 | Moteur DC | Brushless DC Motor
4 | 17012060353 | Support moteur | Motor Support Sub-Assy
5 | 51060248 | Couvercle supérieur | Top Cover Sub-Assy
6 | 100002077051 | Ensemble Boitier électronique | Electric Box Assy
7 | 430034060159 | Radiateur | Radiator
8 | 300027062885 | Carte électronique principale | Main Board
9 | 300020060104 | Carte filtre | Filter Board
10 | 42200006001201 | Bornier de raccordement | Terminal Board
11 | 422000060015 | Bornier de raccordement | Terminal Board
12 | 200015060025 | Fixations de fils | Wire Clamp
13 | 11002062220 | Ensemble condenseur | Condenser Assy
14 | 7225017 | Séparateur de liquide | Gas-liquid Separator Assy
15 | 12051061706 | Séparation | Clapboard
16 | 16001060101 | grille arriere | Rear Grill
17 | 200087060009 | Couvercle de valves | Valve Cover
18 | 2623305301 | Poignée | Handle
19 | 01205606056501P | Panneau de droite | Right Side Plate
20 | 30057060367 | Valve 1/4 | Cut off Valve Sub-Assy(1/4)
21 | 30057060366 | Valve 3/8 | Cut off Valve Sub-Assy(3/8)
22 | 017104060062P | Ensemble support de valve | Valve Support Sub-Assy
23 | 30174060252 | Ensemble de valve électronique d'expansion | Electronic Expansion Valve assy
24 | 7200206002301 | Valve d'expansion électronique | Electric Expand Valve Fitting
25 | 30152061151 | Valve 4 voies | 4-Way Valve Assy
26 | 30010062112 | Ensemble tube aspiration | Inhalation Tube Sub-assy
27 | 9001060896 | Compresseur et raccords | Compressor and Fittings
28 | 26113009 | Joint bac de drain | Drainage Joint
29 | 01700006084603P | Base chassis | Chassis Sub-assy
30 | 6813401 | Bouchon bac de drain | Drainage hole Cap
31 | 1043410000501 | Hélice ventilateur | Axial Flow Fan
32 | 01202206002101P | Panneau avant | Front panel
33 | 16004060015 | Grille avant | Front Grill

## GWHD(42)ND3MO
# Dessin Drawing # | # Pièce Part # | Description française French Description | Description anglaise English Description
1 | 012055060419P | Panneau gauche | Left Side Plate
2 | 000223000029 | Poignée | Handle Assy
3 | 15010406011801 | Moteur DC | Brushless DC Motor
4 | 017012060353 | Support moteur | Motor Support Sub-Assy
5 | 000051060248 | Couvercle supérieur | Top Cover Sub-Assy
6 | 100002077052 | Ensemble Boitier électronique | Electric Box Assy
7 | 430034060159 | Radiateur | Radiator
8 | 300027062886 | Carte électronique principale | Main Board
9 | 300020060104 | Carte filtre | Filter Board
10 | 42200006001201 | Bornier de raccordement | Terminal Board
11 | 422000060015 | Bornier de raccordement | Terminal Board
12 | 200015060025 | Fixations de fils | Wire Clamp
13 | 011002062220 | Ensemble condenseur | Condenser Assy
14 | 07225017 | Séparateur de liquide | Gas-liquid Separator Assy
15 | 012051061706 | Séparation | Clapboard
16 | 016001060101 | grille arriere | Rear Grill
17 | 200087060009 | Couvercle de valves | Valve Cover
18 | 2623305301 | Poignée | Handle
19 | 01205606056501P | Panneau de droite | Right Side Plate
20 | 030057060367 | Valve 1/4 | Cut off Valve Sub-Assy(1/4)
21 | 030057060366 | Valve 3/8 | Cut off Valve Sub-Assy(3/8)
22 | 017104060061P | Ensemble support de valve | Valve Support Sub-Assy
23 | 030174060240 | Ensemble de valve électronique d'expansion | Electronic Expansion Valve assy
24 | 07200206002301 | Valve d'expansion électronique | Electric Expand Valve Fitting
25 | 030152061151 | Valve 4 voies | 4-Way Valve Assy
26 | 030010062112 | Ensemble tube aspiration | Inhalation Tube Sub-assy
27 | 009001060896 | Compresseur et raccords | Compressor and Fittings
28 | 26113009 | Joint bac de drain | Drainage Joint
29 | 01700006084603P | Base chassis | Chassis Sub-assy
30 | 06813401 | Bouchon bac de drain | Drainage hole Cap
31 | 1043410000501 | Hélice ventilateur | Axial Flow Fan
32 | 01202206002101P | Panneau avant | Front panel
33 | 016004060015 | Grille avant | Front Grill